黔南民族职业技术学院

急救站专用耗材及急救培训耗材

询价采购文件

项目编号：2026QNZY-JJHC-0001

- 项目名称：急救站专用耗材及急救培训耗材采购

采购人：黔南民族职业技术学院

二〇二六年四月

一、项目概述

（一）项目名称：急救站专用耗材及急救培训耗材采购

（二）项目地点：都匀市绿菌湖办事处黔南民族职业技术学院内

（三）项目内容及预算

| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动体外除颤器iAED-S2HC电极片 | F7945W/J | 套 | 11 | 10780 | 每套预算980元，出厂有效期>3年，质保期1年 |
| 2 | 半身心肺复苏模型SY/J102控制盒 | SY/J102 | 块 | 1 | 1700 | 质保期1年 |
| 3 | CPR呼吸膜 | 30×20cm | 盒 | 160 | 3520 | 独立包装、50片/盒，剩余有效期≧1年 |
|  | 合计 |  |  |  | 16000 |  |

（四）资金来源

学院自筹资金（“安全教育宣传及各类型演练”预算），已落实。

二、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）专项资质要求（针对本次产品）

1.急救站半自动体外除颤器（AED）专用电极片（iAED‑S2HC）：提供制造商有效的《医疗器械生产许可证》、有效的第三类医疗器械注册证及附件。供应商为经销商的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》，经营范围须包含相应第三类医疗器械。 提供制造商出具的有效授权文件或合法货源渠道证明。

2.半身心肺复苏实操系统模型控制盒（SY/J102）：提供有效的第一类医疗器械备案凭证。

3.CPR呼吸膜：提供有效的第一类医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。

（三）投标时须提供的证明材料

1. 营业执照复印件；

2. 法定代表人身份证明及授权委托书；

3. 近三年无重大违法记录书面声明；

4. 近半年任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5. 信用中国、中国政府采购网信用查询截图；

6. 上述所有医疗器械注册证、备案凭证、生产/经营许可证、授权文件等复印件并加盖公章。

三、询价采购说明

（一）报价要求

人民币报价，包含货物、运输、安装调试、税费等一切费用，采购方不再另行支付其他任何费用；报价不得高于采购方设定的预算价壹万陆仟元（16000.00元），否则其报价将被视为无效；合同期内不因市场价格变化调整。

（二）付款方式

完成验收合格后，供应商开具足额税务发票，采购人15个工作日内支付合同总额的100%。

（三）知识产权

供应商保证采购人在使用产品时不受第三方侵权指控，否则承担全部法律责任及费用。

（四）验收标准

现场核对产品型号、生产厂家等证明文件，并有相关合格证、检验报告等，装机测试正常使用即为合格。CPR呼吸膜还需无破损、开口、漏气、受潮、异味、发黄、脏污等，剩余有效期≧1年。

（五）质量保证及售后服务

电极片：质保期自验收合格之日起1年（非人为质量问题免费更换）。产品出厂有效期以包装标注为准（不少于3年）。

模型控制盒：质保期1年，自验收合格之日起计算。

质保期内，供应商提供24小时电话技术支持；电话无法解决时，2小时内响应，24小时内到达现场处理。逾期未解决，质保期相应顺延。

质保期内上门服务产生的一切费用由供应商承担。

（六）评审及成交原则

采购方组建询价审小组，对供应商递交的报价文件进行评审。询价小组对供应商资格和实质性响文件应进行审查，在满足全部技术要求和服务要求的前提下，按照“低价评标法”由低到高确定成交候选人。报价相同时按服务优劣排序。有效报价（不超过预算16000元）或供应商不足3家的，终止本次采购。

（七）合同签订与供货时间

询价采购结果公示期结束未收到投诉，一个工作日内成交供应商主动到采购方商谈合同事宜，合同事宜协商一致三个工作日内签订合同，合同签订之日起10个日历完成供货安装并提请验收。

四、获取询价文件和递交报价文件

1.获取时间：自公告发布之日起至递交报价文件截止之时止，自行在采购人官网（https://www.qnzy.net）“通知公告”栏自行下载。

2.递交截止时间：2026年4月27日11:00前，将密封报价文件（加盖公章）送达至：都匀市绿茵湖工业园区黔南职院知行楼二楼保卫处。逾期或未按要求密封的报价文件，采购方将不予接收。现场递交时，递交人应携带身份证原件以供查验。联系人：韩老师，电话：0854-8611585。

五、报价文件格式要求

（一）商务部分

1.报价函

2.明细报价表

（二）技术部分

格式自定

（三）服务部分

其它优惠服务承诺，格式自定

（四）资格条件及证明材料（报名时提供）

1. 营业执照复印件（加盖公章）；

2. 法定代表人身份证明及授权委托书；

3. 近三年无重大违法记录书面声明；

4. 近半年任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5. 信用中国、中国政府采购网信用查询截图；

6. 上述所有医疗器械注册证、备案凭证、生产/经营许可证、授权文件等复印件并加盖公章。

报价函

黔南民族职业技术学院：

我方收到贵方急救站专用耗材及急救培训耗材采购的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的安装、调试及售后服务，项目报价（总价）为人民币大写：            元整；人民币小写：        元。

2.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

3.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚。

4.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

地址：             联系人及联系电话：

供应商名称（公章）

年     月     日

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动体外除颤器iAED-S2HC电极片 | F7945W/J | 套 | 11 |  |  |  |
| 2 | 半身心肺复苏模型SY/J102控制盒 | SY/J102 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | CPR呼吸膜 | 30×20cm 50片/盒 | 盒 | 160 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应完整填写本表。该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年    月   日

法定代表人授权委托书

致：黔南民族职业技术学院：

（供应商法定代表人名称）是                                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                  （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人（签字）：        联系电话：

供应商法定代表人（签署或盖章） ：

（附： 被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（供应商公章）

年     月     日

资格条件承诺函

致：黔南民族职业技术学院：

（供应商名称）       郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺

供应商名称（公章）

年     月     日

其它优惠服务承诺（格式自定）